**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –** **Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης : 19/2025

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Παροχής Υπηρεσίας: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών δικτύου ύδρευσης του**

 **Δήμου Πόρου»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **Α.Τ.** | **ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.** | **ΠΟΣ. ΜΕΛ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** | **ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | Επισκευή και αποκατάσταση βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από Φ16 έως και Φ32 | 1 | TEM. | 250 |  |  |   |
| 2 | Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από Φ40 έως και Φ63 | 2 | TEM. | 120 |  |  |   |
| 3 | Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από Φ70 έως και Φ110 | 3 | TEM. | 60 |  |  |   |
| 4 | Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από Φ120έως και Φ160 | 4 | TEM. | 50 |  |  |   |
| 5 | Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από Φ200 έως και Φ315 | 5 | TEM. | 5 |  |  |   |
| 6 | Τοποθέτηση υδρομετρητή, σύνδεση με τα απαραίτητα υλικά και πλήρη δοκιμή για τη λειτουργία του | 6 | TEM. | 20 |  |  |   |
| 7 | Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. | 7 | m2 | 30 |  |  |   |
| 8 | Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. | 8 | m2 | 30 |  |  |   |
| 9 | Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. | 9 | m2 | 30 |  |  |   |
| 10 | Πλακόστρωση με κυβολίθους  | 10 | m2 | 10 |  |  |   |
| 11 | Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα | 11 | m2 | 30 |  |  |   |
| 12 | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm | 12 | m3 | 10 |  |  |   |
| 13 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου | 13 | m3 | 10 |  |  |   |
| 14 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | 14 | m3 | 10 |  |  |   |
| 15 | Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | 15 | m3 | 10 |  |  |   |
| 16 | Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων. | 16 | m3 | 20 |  |  |   |
| 17 | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων  | 17 | kg | 420 |  |  |   |
| 18 | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος  | 18 | tn | 5,00 |  |  |   |
| 19 | Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα  | 19 |  kg | 250,00 |  |  |   |
| 20 | Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κ.υ. ή παρεμφερής | 20 | ΩΡ. | 50 |  |  |   |
| 21 | Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου 15 tn | 21 | ΩΡ. | 50 |  |  |   |
| 22 | Τεχνίτης υδραυλικός | 22 | ΗΜ. | 150 |  |  |   |
| 23 | Εργάτης ανειδίκευτος | 23 | ΗΜ. | 300 |  |  |   |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
|  | **Φ.Π.Α 24%** |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ